## Feuil1
CONSTRUCTION D’UN CENTRE CULTUREL ET CULTUREL ISLAMIQUE
RUE NEUVE
77127 LIEUSAINT
CADRE DE DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT PLOMBERIE-SANITAIRES
Le 06 Février 2016
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Le présent cadre de D.P.G.F. a pour objet d'aider les soumissionnaires à établir le prix global et forfaitaire l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant partie de la prestation du présent lot
de l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant partie de la prestation du
présent lot.
Ce cadre de D.P.G.F. a pour objet la fixation du prix global et forfaitaire de l'ensemble des travaux prévus
au projet, dans les conditions définies par les différentes pièces du marché, en particulier le Cahier
des Clauses Techniques Particulières, les plans et schémas de principe.
La liste des articles portés sur ce devis n'est pas limitative, ils pourront éventuellement la compléter
ou la corriger si elle ne leur paraît pas conforme aux nécessités de l'exécution, du respect des
prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Particulières et de la réglementation en vigueur.
Les soumissionnaires indiqueront en regard de chaque article le prix de règlement unitaire consenti.
Ce prix devra comprendre les fournitures, la main d'œuvre, les manutentions, les travaux
accessoires, les frais généraux, les bénéfices et aléas de toute nature, ainsi que les sujétions
explicites et implicites des pièces du marché.
Le montant global forfaitaire résultera du produit des prix de règlement unitaires par les quantités
retenues par les soumissionnaires après vérifications et modifications éventuelles.
Les soumissionnaires pourront, s'ils le jugent nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus.
RECONNAISSANCE DE L'ETAT DES LIEUX
Les entrepreneurs devront, avant de remettre leurs offres, se rendre sur les lieux, afin de se rendre
compte des travaux à effectuer pour la bonne exécution de leurs ouvrages en fonction de l'état et
de la configuration des lieux.
Ils devront vérifier les côtes exactes des ouvrages à réaliser, les dimensions indiquées au présent
document étant données à titre indicatif.
Les entrepreneurs fourniront avec leurs offres l'attestation de visite jointe au DCE.
L'attestation devra être visée par le Maître d'Ouvrage et/ou son représentant (syndic, gardien,…)
CALENDRIER ET PROGRAMME DES TRAVAUX
Les entrepreneurs fourniront avec leurs offres le calendrier prévisionnel et le programme
d'exécution des travaux.
MÉMOIRE TECHNIQUE
L’entrepreneur fournira un mémoire technique détaillé notamment sur le mode opératoire relatif au
procédé qu’il propose.
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
L’entrepreneur fournira avec son offre les documents administratifs suivants :
Extrait Kbis de moins de trois mois - Attestations d'assurances responsabilité civile et décénale
Attestations d'assurances responsabilité civile et décénale
Qualifications
DPGF DCE
CONSTRUCTION D’UN CENTRE CULTUREL ET CULTUREL ISLAMIQUE - 77127 LIEUSAINT
LOT PLOMBERIE-SANITAIRES
REF. | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | P.U. | PRIX € H.T.
| Préparation de chantier | ens | 1 |  | 0
| Analsyes d'eau | ens | 1 |  | 0
| Etudes d'exécution | ens | 1 |  | 0
| Livraison, grutage et manutention | ens | 1 |  | 0
| Contrôle de la qualité | ens | 1 |  | 0
| Essais d'étanchéité, de circulation et de dilatation | ens | 1 |  | 0
| Essais des matériels et vérifications COPREC | ens | 1 |  | 0
| Repérage et schéma de fonctionnement | ens | 1 |  | 0
| Nettoyage et désinfection des canalisations | ens | 1 |  | 0
| Enlèvement, traitement des déchets et gravois | ens | 1 |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés (DOE) | ens | 1 |  | 0
R-1 : Local technique eau
| Raccordement sur arrivée eau froide tube en PEHD | ens | 1 |  | 0
| Détendeur générale à pression réglable | u | 1 |  | 0
| Manomètre | u | 2 |  | 0
| Vanne d'isolement | u | 11 |  | 0
| Filtre à tamis | u | 1 |  | 0
| Manchette témoins | u | 1 |  | 0
| Robinet de soutirage local technique | u | 1 |  | 0
| Nourrice générale 6 départ EF | u | 1 |  | 0
| Nourrice générale 6 départ ENP | u | 1 |  | 0
| Purgeur automatique nourrice | u | 2 |  | 0
| Robinet de vidang nourrice | u | 2 |  | 0
| Vanne d'arrêt nourrice | u | 12 |  | 0
| Manomètre nourrice | u | 2 |  | 0
| Compteur d'eau | u | 5 |  | 0
| Clapet anti-polution | u | 5 |  | 0
REF. | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | P.U. | PRIX € H.T.
| Vanne de vidange réseau | u | 2
| Modules de gestion des eaux de pluie | ens | 1
| Percement et fourreaux | ens | 1
| Canalisation cuivre diam. ………. | ml
| Canalisation cuivre diam. ………. | ml
| Canalisation cuivre diam. ………. | ml
Tous niveaux : Distribution eau froide sanitaire
| Tube cuivre Ø 33/35 | ml
| Tube cuivre Ø 30/32 | ml
| Tube cuivre Ø 26/28 | ml
| Tube cuivre Ø 20/22 | ml
| Tube cuivre Ø 16/18 | ml
| Calorifuge anti-condensation | ml
| Vanne d'isolement | u | 20
| Détendeur réglable | u | 4
| Anti-bélier | u | 1
| Thermomètre à cadran départ ECS | u | 2
| Groupe de sécurité et vidange production ECS | u | 1
| Manomètre | u | 1
Distribution eau froide fontaine extérieur
| Raccordement sur départ eau froide tube en PE | ens | 1
| Aiguillage tube PE et câble dans fourreau enterré | ens | 1
Distribution eau froide réservoir eau de ville et EP
| Raccordement réservoir | ens | 1
| Vidange | ens | 1
| Tube en PE DN 32 | ml
| Crépine | u | 1
| Câble de détection de niveau cuve EP | u | 1
| Aiguillage tube PE et câble dans fourreau enterré | ens | 1
| Modules de gestion des eaux de pluie MGEP+ | u | 1
Distribution eau de pluie
| Tube en PVCP Ø …………. | ml
| Tube en PVCP Ø …………. | ml
| Calorifuge anti-condensation | ml
| Vanne d'isolement | u | 3
REF. | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | P.U. | PRIX € H.T.
| Anti-bélier | u | 1
| Clapet anti-polution | u | 2
| Robinet de soutirage | u | 3
| Bouche avec robinet de soutirage | u | 3
| Plaque signalitique réglementaire "eau non potable" | u | 6
Tous niveaux : Distribution eau chaude sanitaire
| Tube cuivre Ø 33/35 | ml
| Tube cuivre Ø 30/32 | ml
| Tube cuivre Ø 26/28 | ml
| Tube cuivre Ø 20/22 | ml
| Tube cuivre Ø 16/18 | ml
| Calorifuge thermique | ml
| Vanne d'isolement | u | 13
| Détendeur réglable | u | 3
| Thermomètre à cadran départ ECS | u | 2
| Groupe de sécurité et vidange | u | 1
| Manomètre | u | 1
| Anti-bélier | u | 1
| Mitigeur thermostatique pour lavabo collectif | u | 2
Support et fixation tuyauteries horizontales et verticales
| Rail support et colliers de fixation | ens | 1
Equipements sanitaires
| WC suspendue | u | 1
| WC Handicapé suspendue | u | 2
| WC à la turque | u | 5
| Robinet d'arrêt d'alimentation eau WC | u | 8
| Robinet de proximité WC | u | 8
| Bati-support autoportant | u | 3
| Lavabo avec colonne | u | 3
| Robinet temporisé eau mitigée lavabo | u | 3
| Réservoir à colonne WC à la turque, y compris presto | u | 5
| Robinet temporisé eau mitigée lavabo collectif | u | 8
| Robinet temporisé eau froide lavabo collectif | u | 2
| Cabine de douche | u | 1
| Receveau de douche | u | 1
| Colonne bain-douche | u | 1
| Chauffe-eaux electrique 80 L | u | 1
REF. | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | P.U. | PRIX € H.T.
| Distributeur de savon | u | 9
| Sèche-mains électriques | u | 2
Evacuation EV
| Chute EV PVC diamètre 100 | ml
| Collecteur EV diamètre 100 | ml
ml
Evacuation EU
| Chute EU PVC diamètre …………………… | ml
| Chute EU PVC diamètre …………………… | ml
| Chute EU PVC diamètre …………………… | ml
| Collecteur EU diamètre …………………… | ml
| Collecteur EU diamètre …………………… | ml
| Collecteur EU diamètre …………………… | ml
| Raccordement EU diamètre ……………. | ml
| Raccordement EU diamètre ……………. | ml
| Raccordement EU diamètre ……………. | ml
Evacuation EP
| Descente EP PVC diamètre ………………. | ml
| Descente EP PVC diamètre ………………. | ml
| Descente EP PVC diamètre ………………. | ml
| Collecteur EP diamètre …………………… | ml
| Collecteur EP diamètre …………………… | ml
| Collecteur EP diamètre …………………… | ml
Divers assainissement
| Supports et fixations | ens | 1
| Tampon dégorgeur | u | 7
| Siphon de sol et grille PVC | u | 6
|  |  | TOTAL HT |  | 0
|  |  | TVA 20 % |  | 0
|  |  | TOTAL TTC |  | 0
Maître d’ouvrage
AMICALE DES MUSULMANS DE LIEUSAINT
167 Mail des Pépinières
77127 LIEUSAINT