## Feuil1
CONSTRUCTION D’UN CENTRE CULTUREL ET CULTUREL ISLAMIQUE
RUE NEUVE
77127 LIEUSAINT
CADRE DE DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
Le 06 Février 2016
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Le présent cadre de D.P.G.F. a pour objet d'aider les soumissionnaires à établir le prix global et forfaitaire l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant partie de la prestation du présent lot
de l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant partie de la prestation du
présent lot.
Ce cadre de D.P.G.F. a pour objet la fixation du prix global et forfaitaire de l'ensemble des travaux prévus
au projet, dans les conditions définies par les différentes pièces du marché, en particulier le Cahier
des Clauses Techniques Particulières, les plans et schémas de principe.
La liste des articles portés sur ce devis n'est pas limitative, ils pourront éventuellement la compléter
ou la corriger si elle ne leur paraît pas conforme aux nécessités de l'exécution, du respect des
prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Particulières et de la réglementation en vigueur.
Les soumissionnaires indiqueront en regard de chaque article le prix de règlement unitaire consenti.
Ce prix devra comprendre les fournitures, la main d'œuvre, les manutentions, les travaux
accessoires, les frais généraux, les bénéfices et aléas de toute nature, ainsi que les sujétions
explicites et implicites des pièces du marché.
Le montant global forfaitaire résultera du produit des prix de règlement unitaires par les quantités
retenues par les soumissionnaires après vérifications et modifications éventuelles.
Les soumissionnaires pourront, s'ils le jugent nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus.
RECONNAISSANCE DE L'ETAT DES LIEUX
Les entrepreneurs devront, avant de remettre leurs offres, se rendre sur les lieux, afin de se rendre
compte des travaux à effectuer pour la bonne exécution de leurs ouvrages en fonction de l'état et
de la configuration des lieux.
Ils devront vérifier les côtes exactes des ouvrages à réaliser, les dimensions indiquées au présent
document étant données à titre indicatif.
Les entrepreneurs fourniront avec leurs offres l'attestation de visite jointe au DCE.
L'attestation devra être visée par le Maître d'Ouvrage et/ou son représentant (syndic, gardien,…)
CALENDRIER ET PROGRAMME DES TRAVAUX
Les entrepreneurs fourniront avec leurs offres le calendrier prévisionnel et le programme
d'exécution des travaux.
MÉMOIRE TECHNIQUE
L’entrepreneur fournira un mémoire technique détaillé notamment sur le mode opératoire relatif au
procédé qu’il propose.
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
L’entrepreneur fournira avec son offre les documents administratifs suivants :
Extrait Kbis de moins de trois mois - Attestations d'assurances responsabilité civile et décénale
Attestations d'assurances responsabilité civile et décénale
Qualifications
DPGF DCE
CONSTRUCTION D’UN CENTRE CULTUREL ET CULTUREL ISLAMIQUE - 77127 LIEUSAINT
LOT CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
REF. | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | P.U. | PRIX € H.T.
| Préparation de chantier | ens | 1 |  | 0
| Etudes d'exécution | ens | 1 |  | 0
| Livraison, grutage et manutention | ens | 1 |  | 0
| Contrôle de la qualité | ens | 1 |  | 0
| Essais d'étanchéité, de circulation et de dilatation | ens | 1 |  | 0
| Essais des matériels et vérifications COPREC | ens | 1 |  | 0
| Repérage et schéma de fonctionnement | ens | 1 |  | 0
| Enlèvement, traitement des déchets et gravois | ens | 1 |  | 0
| Nettoyage et désinfection des canalisations | ens | 1 |  | 0
Mise en service par les fabricants
| Chauffage réversible | ens | 1 |  | 0
| Production d'eau chaude sanitaire | ens | 1 |  | 0
| CTA double flux | ens | 1 |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés (DOE) | ens | 1 |  | 0
REF. | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | P.U. | PRIX € H.T.
Chauffage réversible
R-1 : SDP Hommes
| Unité extérieure RAS-12HNP | u | 1 |  | 0
| Cassette RCI-5.0FNS3E | u | 2 |  | 0
| Cassette RCI-4.0FNS3E | u | 1 |  | 0
| Télécommande PC-ARF | u | 1 |  | 0
| Panneaux | u | 3 |  | 0
| Multikit | u | 2 |  | 0
| Liaison frigorifique 3/8" | ml |  |  | 0
| Liaison frigorifique 1/2" | ml |  |  | 0
| Liaison frigorifique 5/8" | ml |  |  | 0
| Liaison frigorifique 1" | ml |  |  | 0
| Bus de communication 2x0.75 mm² | ml |  |  | 0
| Ligne de commande 2x0.75 mm² | ml |  |  | 0
| Interrupteur de coupure de proximité | u | 1 |  | 0
0
| RdC : Bibliothèque - Circulation - SDP Hommes |  |  |  | 0
| Unité extérieure RAS-16FSXN1E | u | 1 |  | 0
| Cassette RCI-2.0FSN3E | u | 1 |  | 0
| Gainable RPI-2.0FSN4E | u | 1 |  | 0
| Cassette RCI-4.0FSN3E | u | 2 |  | 0
| Mural RPK-4.0FSN3E | u | 2 |  | 0
| Télécommande PC-ARF | u | 3 |  | 0
| Panneaux | u | 3 |  | 0
| Multikit | u | 5 |  | 0
| Liaison frigorifique 3/8" | ml |  |  | 0
| Liaison frigorifique 1/2" | ml |  |  | 0
| Liaison frigorifique 5/8" | ml |  |  | 0
| Liaison frigorifique 1"1/8 | ml |  |  | 0
| Liaison frigorifique 1/4" | ml |  |  | 0
| Bus de communication 2x0.75 mm² | ml
| Ligne de commande 2x0.75 mm² | ml
| Réfrigérant appoint | kg |  |  | 0
| Diffuseur de soufflage d'air 600x600 | u | 2 |  | 0
| Bouche de reprise d'air porte filtre | u | 1 |  | 0
| Conduit acier galva diam. ……. | ml |  |  | 0
| Conduit acier galva diam. ……. | ml |  |  | 0
| Calorifuge conduit | m² |  |  | 0
| Plénum de soufflage | u | 2 |  | 0
| Interrupteur de coupure de proximité | u | 1 |  | 0
REF. | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | P.U. | PRIX € H.T.
RdC : Salon de thé
| Unité extérieure RAS-5HNP1E | u | 1
| Cassette RCI-3.0FSN3E | u | 2
| Télécommande PC-ARF | u | 1
| Panneaux | u | 2
| Multikit | u | 1
| Liaison frigorifique 3/8" | ml
| Liaison frigorifique 1/2" | ml
| Liaison frigorifique 5/8" | ml
| Liaison frigorifique 1/4" | ml
| Bus de communication 2x0.75 mm² | ml
| Ligne de commande 2x0.75 mm² | ml
| Interrupteur de coupure de proximité | u | 1
R+1 : Circulation - Salles - SDP Femmes
| Unité extérieure RAS-12FSXN1E | u | 1
| Gainable RPI-2.5FSN4E | u | 1
| Gainable RPI-1.5FSN4E | u | 2
| Gainable RPI-1.0FSN4E | u | 1
| Cassette RCI-4.0FSN3E | u | 2
| Télécommande PC-ARF | u | 5
| Panneaux | u | 2
| Multikit | u | 5
| Liaison frigorifique 3/8" | ml
| Liaison frigorifique 1/2" | ml
| Liaison frigorifique 5/8" | ml
| Liaison frigorifique 3/4" | ml
| Liaison frigorifique 1/4" | ml
| Liaison frigorifique 1" | ml
| Bus de communication 2x0.75 mm² | ml
| Ligne de commande 2x0.75 mm² | ml
| Réfrigérant appoint | kg
| Diffuseur de soufflage d'air 600x600 | u | 8
| Bouche de reprise d'air porte filtre | u | 4
| Conduit acier galva diam. ……. | ml
| Conduit acier galva diam. ……. | ml
| Calorifuge conduit | m²
| Plénum de soufflage | u | 8
| Interrupteur de coupure de proximité | u | 1
REF. | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | P.U. | PRIX € H.T.
R+2 : Espace bureau privé
| Unité extérieure RAS-2HVNP1 | u | 1
| Cassette RCI-2.0FSN3E | u | 1
| Télécommande PC-ARF | u | 1
| Panneaux | u | 1
| Liaison frigorifique 1/4" | ml
| Liaison frigorifique 1/2" | ml
| Bus de communication 2x0.75 mm² | ml
| Ligne de commande 2x0.75 mm² | ml
| Interrupteur de coupure de proximité | u | 1
Système de commande centralisé
| PSC-A64GT | u | 1
Condensats
| Tube PVC 40 | ml
Azote
| Brasure sous azote (obligatoire) | ens | 1
Chemin de câble - Supports et fixations
| Chemin de câble intérieur, y compris supports et fixations | ml
| Chemin de câble extérieur avec capôt de protection, y compris dalle béton | ml
| Supports et fixations unités | ens | 1
Chauffage à effet joule
| Radiateur électrique | u | 5
| Sèche-serviette | u | 1
| Pack de programmation à distance par zone | ens | 1
Production d'eau chaude sanitaire
| Unité extérieure RAW-25NH2A | u | 1
| Ballon ECS 262 litres | u | 1
| Liaison frigorifique isolée | ml
| Bus de communication | ml
| Interrupteur de coupure de proximité | u | 1
REF. | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | P.U. | PRIX € H.T.
Ventilation d'air hygniénique double flux
R-1 : Réseau aéraulique SDP Hommes
| CTA TR04 EL-L-CAV MO TOPVEX | u | 1
| Conduit rectangulaire | kg
| Conduit ciruculaire rigide diam. ……….. | ml
| Conduit ciruculaire souple diam. ……….. | ml
| Diffuseur linéaire de soufflage d'air Marque………Modèle………… | u | 4
| Diffuseur linéaire de reprise d'air Marque…………Modèle………… | u | 10
| Plénum isolé + registres d'air | u | 14
| Calorifuge des conduits | m²
| Clapet coupe-feu rectangulaire section ………. x ……….. | u
| Clapet coupe-feu circulaire diam. ……….. | u
| Piège à son | u
| Supports et fixations des conduits aérauliques | ens | 1
| Commande tactile ED Touch | u | 1
RdC : Réseau aéraulique SDP Hommes
| CTA TR04 EL-L-CAV MO TOPVEX | u | 1
| Conduit rectangulaire | kg
| Conduit ciruculaire rigide diam. ……….. | ml
| Conduit ciruculaire souple diam. ……….. | ml
| Diffuseur linéaire de soufflage d'air Marque………Modèle………… | u | 6
| Diffuseur linéaire de reprise d'air Marque…………Modèle………… | u | 6
| Plénum isolé + registres d'air | u | 12
| Calorifuge des conduits | m²
| Clapet coupe-feu rectangulaire section ………. x ……….. | u
| Clapet coupe-feu circulaire diam. ……….. | u
| Piège à son | u
| Supports et fixations des conduits aérauliques | ens | 1
| Commande tactile ED Touch | u | 1
R+1 : Réseau aéraulique SDP Femmes
| CTA TR04 EL-L-CAV MO TOPVEX | u | 1
| Conduit rectangulaire | kg
| Conduit ciruculaire rigide diam. ……….. | ml
| Conduit ciruculaire souple diam. ……….. | ml
| Diffuseur linéaire de soufflage d'air Marque………Modèle………… | u | 5
REF. | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Qté | P.U. | PRIX € H.T.
| Diffuseur linéaire de reprise d'air Marque…………Modèle………… | u | 5
| Plénum isolé + registres d'air | u | 10
| Calorifuge des conduits | m²
| Clapet coupe-feu rectangulaire section ………. x ……….. | u
| Clapet coupe-feu circulaire diam. ……….. | u
| Piège à son | u
| Supports et fixations des conduits aérauliques | ens
| Commande tactile ED Touch | u
Ventilation mécanique contrôlée
Salles d'ablution Hommes et Femmes
| Caissoin d'extraction VMC4-700 C4 | u | 1
| Interrupteur de proximité | u | 1
Conduit circulaire rigide
| Ø…… | ml
| Ø300 | ml
| Ø250 | ml
| Ø200 | ml
| Ø160 | ml
| Ø125 | ml
| Bouche d'extraction 30 m3/h | u | 7
| Module d'équilbrage 30 m3/h | u | 7
Divers locaux à polutions spécifiques
| Caissoin d'extraction VMC4-700 C4 | u | 1
| Interrupteur de proximité | u | 1
Conduit circulaire rigide
| Ø…… | ml
| Ø300 | ml
| Ø250 | ml
| Ø200 | ml
| Ø160 | ml
| Ø125 | ml
| Bouche d'extraction 15 m3/h | u | 1
| Module d'équilbrage 15 m3/h | u | 1
| Bouche d'extraction 90 m3/h | u | 6
| Module d'équilbrage 90 m3/h | u | 6
|  |  | TOTAL HT |  | 0
|  |  | TVA 20 % |  | 0
|  |  | TOTAL TTC |  | 0
Maître d’ouvrage
AMICALE DES MUSULMANS DE LIEUSAINT
167 Mail des Pépinières
77127 LIEUSAINT